ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование или подбор теплообменника

(калорифера, воздухонагревателя, воздухоохладителя, водоохладителя, маслоохладителя)

Организация:

Контактное лицо:

Контактные данные:

| 1 Назначение (система отопления, вентиляции, кондиционирования; технологическая линия), категория размещения (на открытом воздухе; под навесом; в отапливаемом помещении; в помещении без отопления), режим работы (постоянный, сезонный, периодический) _______________________________________________________________________________________________ |
| --- |
| 2 Вид тепло-, хладоносителя внутреннего контура (пар, вода, масло, антифриз, …): |
| 3 Рабочее положение и габаритные размеры (без учёта присоединительных патрубков по внутреннему контуру), мм: длина, L (в направлении теплоотдающих элементов) _______________; высота или ширина, H ______________; глубина, С (в направлении движения воздушного потока) _____________; количество присоединительных патрубков по внутреннему контуру, их диаметр и место установки ___________________________________ (указать на рисунке). |
| 4 Параметры взаимодействующих сред |
| внешний контур: (воздух) | расход ____________________________________________________ м3/ч; начальная температура ________________________________________ С. |
| внутренний контур: (жидкость) | расход _________ м3/ч и начальная температура ________С; или температурный график (температура на входевыходе) ___  __ С. |
| 5 Требуемая тепло- холодопроизводительность _________________________________________ кВт |
| 6 Рабочие параметры, не более: давление МПа; температура С |
| 7 Конструктивные параметры: площадь поверхности нагрева ___________________________________________ м2; несущая труба теплоотдающих элементов _______  _______ мм. |
| 8 Материальное исполнение теплообменника: углеродистая сталь; жаропрочная (нержавеющая) сталь. |
| 9 Требуемое количество теплообменников - шт. |
| 10 Особые условия эксплуатации (взрыво-, пожароопасность; повышенная запылённость; в составе технологической линии; воздействие коррозионной среды,…): ___________________________________________________________ |
| 11 Дополнительные сведения (наличие компенсаторов тепловых расширений, особое лакокрасочное покрытие, материал оребрения, наружный диаметр и шаг оребрения, площадь живого сечения по внутреннему контуру, площадь фронтального сечения, число рядов теплоотдающего пучка по ходу воздушного потока, число ходов по внутреннему контуру, допустимые аэродинамическое и гидравлическое сопротивления и т.д.): ____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ |
| Все теплообменники комплектуются шахматными теплоотдающими пучками и биметаллическими накатными теплоотдающими элементами. В разработку принимается техническое задание, оформленное надлежащим образом. Техническое задание передаётся в Технический отдел отделом Сбыта при заполнении всех пунктов с заявкой заказчика. |

# Text boxes

L

Н

C

L

H

C

H

L

C

Для теплоносителя «пар»:

- давление - ___________  МПа;

- температура - ________ ºС.